电  器  试  题答案

- 般单相异步电动机有几种类型：(5分)

- 单相电阻分相启动异步电动机

- 单相电容分相启动异步电动机

- 单相电容运转异步电动机

- 单相电容启动与运转异步电动机

- 单相罩极异步电动机

  - 型同步电动机根据转子不同分几种类型：（5分）

- 永磁式同步电动机

- 反应式同步电动机

- 磁滞式同步电动机

- 步进电动机根据转子不同分几种类型：（5分）

- 永磁式步进电动机

- 反应式步进电动机

- 感应子式步进电动机

- 异步电动机定子基波磁势转速为：（5分）

60f

n0=

P

- 异步电动机滑差公式为：（5分）

n0-n

S =

n0

- 一台直流电动机，其Pe = 160kw，Ue = 220V，ηe = 90%，ne =1500rpm，求该电动机的输入功率P1及额定电流Ie是多少？（10分）

Pe

P1 =                         =177.8kw

ηe

P1

Ie =                          =808.1A

Ue

7．求下图iR  （20分）

+  -

+

-

2Ω                        40V

i1

i2       10Ω                 8Ω        i3

10Ω                         4Ω                              R=8Ω

i4

i5

20V               iR

40=10i5  +2i1-8iR        得40=2i1  +10(i1-i2)-8iR = 12i1  -10i2-8iR

20=-4i4  +8i3+8iR             20=-4(i2  -i3)-8(i1+iR )+8 iR = 12i1 - 4i2 + 20iR

20=-10i2  -4i4+10i5          20=-4(i2  -i3)-10i2+10( i1 – i2 )= 14i1 - 24i2 + 4iR

i1=i2+i5

i2=i3+i4                            iR =-0.956A

i3=i1+iR

- 求下图iR  （10分）

+

-

5Ω                                                             40Ω

R=40Ω

2A                        iR                                   80V

i

80=40i +40iR                              得  iR   =0

i = 2+iR

9．已知V2=10V，计算VL（5分）

D1      D2

V1            V2                                      RL           VL

D3      D4

VL  = 0.9 V2   = 9V

10．计算下图电路静态工作点（10分）

+12V

4kΩ

200kΩ

10uF

T

6kΩ

IB  = 60μA

VCE =  6V

IC =  1.5mA

11.   计算整流电路的平均电压Ud ，已知U2=100V，α=600       （10分）

T1      T2

U1            U2                                      R           Ud

T3      T4

1+cosα

U d =0.9U2                    =66.5V

2

12．请根据下面窗式空调电气原理图，写出选择开关7个档位的功能。（10分）

1     2     3     4     5     6     7

220V/50HZ

风扇电机

选择开关

温控器                                  换向阀

压缩机

答案：1---低热，2---高热，3---低风，4---关，5---高风，6---高冷，7---低冷